## insumos Materiais
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA - ANEXO II
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
MATERIAIS PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E CUSTO DE REFERÊNCIA
DATA BASE MAIO/2018
Item | Descrição | UN. | Quantidade | Custo Básico de ref. | Acréscimo de BDI - 30,9% | Total | Referencia
26 | Alça para cabo multiplexado de 16 a 120 mm2 | un | 324 | 1.93 | 2.53 | 819.72 | SINAPI - 00000417
27 | Arame de ferro Galvanizado de 12 BWG | kg | 54 | 11.18 | 14.63 | 790.02 | SINAPI - 00000342
28 | Armacao Vertical C/ Haste E Contra-Pino Em Chapa De Ferro Galv 3/16" C/ 2 Estribo e 02 Isoladores | un | 162 | 24.29 | 31.8 | 5151.6 | SINAPI - 00001095
29 | Base para rele fotoeletrico, Universal | un | 20 | 7.94 | 10.39 | 207.8 | SCO RIO IP 44.05.0050 (/)
30 | Braco curvo de aco galvanizado, diametro externo de 60,30mm, projecao horizontal de 3500mm | un | 150 | 243.73 | 319.04 | 47856 | SCO RIO IP 04.50.0600 (/)
31 | Braco curvo de aco galvanizado, diametro externo de 48mm, projecao horizontal de 1770mm | un | 300 | 96.6 | 126.45 | 37935 | SCO RIO IP 04.50.0506 (/)
32 | Braco curvo de aco galvanizado, diametro externo de 48mm, projecao horizontal de 2500mm | un | 1050 | 142.89 | 187.04 | 196392 | SCO RIO IP 04.50.0562 (/)
33 | Cabeçote de alumínio fundido de 1" | un | 15 | 3.45 | 4.52 | 67.8 | SINAPI-00001050
34 | Cabeçote de alumínio fundido de 2" | un | 15 | 11.22 | 14.69 | 220.35 | SINAPI-00001100
35 | Cabo de cobre Nú - 16mm² | m | 1500 | 7.15 | 9.36 | 14040 | IOPES 043038
36 | Cabo eletrico isolado CU 750V 1,5 mm² | m | 4392 | 0.61 | 0.8 | 3513.6 | SINAPI -00001013
37 | Cabo eletrico isolado CU 1KV 2,5 mm² | m | 4392 | 1.45 | 1.9 | 8344.8 | SINAPI -00001022
38 | Cabo eletrico isolado CU 1KV 4 mm² | m | 2000 | 2.08 | 2.72 | 5440 | SINAPI -00001021
39 | Cabo eletrico isolado CU 1KV 6 mm² | m | 2000 | 2.84 | 3.72 | 7440 | SINAPI -00000994
40 | Cabo eletrico isolado CU 1KV 10 mm² | m | 2000 | 4.55 | 5.96 | 11920 | SINAPI -00001020
41 | Cabo eletrico isolado CU 1KV 16 mm² | m | 1500 | 6.98 | 9.14 | 13710 | SINAPI -00000995
42 | Cabo eletrico isolado CU 1KV 25 mm² | m | 1500 | 10.62 | 13.9 | 20850 | SINAPI -00000996
43 | Cabo eletrico isolado CU 1KV 35 mm² | m | 1500 | 14.64 | 19.16 | 28740 | SINAPI -00001019
44 | Cabo eletrico isolado CU 1KV 50 mm² | m | 1500 | 20.87 | 27.32 | 40980 | SINAPI -00001018
45 | Caixa de passagem premoldada de concreto com Tampa 50x50x50 cm (BDI DE 30,9% INCLUSO) | un | 19 | 195.97 | 195.97 | 3723.43 | IOPES 150616
46 | Cinta poste seção circular 150 mm | un | 162 | 17.04 | 22.31 | 3614.22 | SINAPI ES 00420
47 | Cinta poste seção circular 170 mm | un | 162 | 13.31 | 17.42 | 2822.04 | 04643/ORSE
48 | Cinta poste seção circular 180 mm | un | 140 | 13.31 | 17.42 | 2438.8 | 10507/ORSE
49 | Cinta poste seção circular 200 mm | un | 130 | 26.65 | 34.88 | 4534.4 | IOPES 049897
50 | Cinta poste seção circular 220 mm | un | 120 | 18.08 | 23.67 | 2840.4 | SCO RIO IP 54.10.0312 (/)
51 | Cinta poste seção circular 240 mm | un | 120 | 14.6 | 19.11 | 2293.2 | 04641/ORSE
52 | Condutor multiplexado de 2 x 16 (16) mm2 | m | 800 | 3.17 | 4.15 | 3320 | 04621/ORSE
53 | Condutor multiplexado de 2 x 35 (35) mm2 para baixa tensão | m | 800 | 8.55 | 11.19 | 8952 | 04624/ORSE
54 | Condutor multiplexado de 3 x 16 (16) mm2 | m | 2430 | 4.92 | 6.44 | 15649.2 | SCO RIO IP 14.43.0200 (/)
55 | Condutor multiplexado de 3 x 35 (35) mm2 para baixa tensão | m | 6480 | 13.14 | 17.2 | 111456 | 04618/ORSE
56 | Conector A Compressão 16mm² a 35mm² AL com CU 1,5mm | un | 150 | 6.08 | 7.96 | 1194 | SCO RIO MAT038750
57 | Conector A Compressão p/ cabo AL 35 mm c/ AL 16 mm a 120 mm | un | 150 | 7.47 | 9.78 | 1467 | SCO RIO MAT039100
58 | Conector perfurante para rede aérea para cabos: principal: 6mm² - 185mm² e derivação: 1,5mm² - 10mm². | un | 11432 | 11.44 | 14.97 | 171137.04 | SCO RIO IP 09.30.0555 (/)
59 | Conector parafuso fendido bi-metálico - 6 mm² a 35 mm² | un | 300 | 4.55 | 5.96 | 1788 | SINAPI - 11854
60 | Comando para IP, trifasico, 220/127V, capacidade de 85A | un | 10 | 2224 | 2911.22 | 29112.2 | SCO RIO IP 34.15.0050 (/)
61 | Curva de ferro galvanizado 90 G rosca macho 1" | un | 15 | 22.87 | 29.94 | 449.1 | SINAPI - 00001816
62 | Curva de ferro galvanizado 90 G rosca macho 2" | un | 50 | 78.58 | 102.86 | 5143 | SINAPI - 00001798
63 | Chave Magnética temporizada de 2 x 30 A | un | 10 | 252.33 | 330.3 | 3303 | IOPES - 043620
64 | Cruzeta de madeira 2,40m | un | 24 | 368.33 | 482.14 | 11571.36 | IOPES - 049101
65 | Disjuntor B.T Termom. Bipolar de 20A | un | 15 | 42.82 | 56.05 | 840.75 | SCO RIO IP 39.15.0106 (/)
66 | Disjuntor B.T Termom. Bipolar de 30A | un | 15 | 47.49 | 62.16 | 932.4 | SINAPI - 00034616
67 | Disjuntor B.T Termom. Tripolar 30A | un | 15 | 72.03 | 94.29 | 1414.35 | SINAPI - 00002392
68 | Disjuntor B.T Termom. Tripolar 50A | un | 15 | 72.03 | 94.29 | 1414.35 | SINAPI - 00002392
69 | Disjuntor B.T Termom. Tripolar 70 A | un | 15 | 101.48 | 132.84 | 1992.6 | SINAPI - 00002373
70 | Disjuntor B.T Termom. Tripolar 90A | un | 15 | 101.48 | 132.84 | 1992.6 | SINAPI - 00002373
71 | Eletroduto de Aço 1" em vara de 3 metros | un | 15 | 31.74 | 41.55 | 623.25 | SCO RIO IP 29.05.0150 (A)
72 | Eletroduto de Aço 2" em vara de 3 metros | un | 15 | 79.06 | 103.49 | 1552.35 | SCO RIO IP 29.05.0250 (A)
73 | Eletroduto Rígido PVC Rosq. 1" em vara de 3 metros | m | 50 | 3.57 | 4.67 | 233.5 | IOPES 042503
74 | Eletroduto Rígido PVC Rosq. 2" em vara de 3 metros | m | 50 | 8.98 | 11.75 | 587.5 | IOPES 042506
75 | Eletroduto Corrugado PEAD, Ø1" | m | 500 | 3.29 | 4.31 | 2155 | SINAPI 40401
76 | Eletroduto Corrugado PEAD, Ø2" | m | 1500 | 4.19 | 5.48 | 8220 | IOPES 042674
77 | Fita Isolante Auto-Fusão BT 10 metros | un | 150 | 17.5 | 22.91 | 3436.5 | SCO RIO IP 54.05.0050 (/)
78 | Fita isolante 19mmx20mts | un | 200 | 10.5 | 13.74 | 2748 | SINAPI - 00020111
79 | Haste de aterramento cobreada, alta camada, de (5/8"x3,00m) com conector | un | 229 | 43.69 | 57.19 | 13096.51 | SINAPI 38057
80 | Kit Reator V. Sódio/Metálico 1000W - HQI-Externo Afp - c/selo procel/inmetro(Reator+Ignitor+capacitor) | un | 16 | 290 | 379.61 | 6073.76 | 08142/ORSE
81 | Kit Reator V. Metálico/ V. Sódio 150W - HQI - Externo Afp - c/selo procel/inmetro(Reator+Ignitor+capacitor) | un | 10 | 37 | 48.43 | 484.3 | SCO RIO IP 49.30.0150 (/)
82 | Kit Reator V. Metálico/ V. Sódio 150W - HQI - Interno Afp - c/selo procel/inmetro(Reator+Ignitor+capacitor) | un | 500 | 35.01 | 45.83 | 22915 | SCO RIO IP 49.30.0600 (/)
83 | Kit Reator V. Metálico/ V. Sódio 250W - HQI - Externo Afp - c/selo procel/inmetro(Reator + Ignitor + Capacitor) | un | 10 | 115.04 | 150.59 | 1505.9 | SINAPI - 0001082
84 | Kit Reator V. Metalico/ V. Sódio 250W - HQI - Interno Afp - c/selo proel/inmetro(reator+Ignitor+capacitor) | un | 400 | 69.9 | 91.5 | 36600 | 03959/ORSE
85 | Kit Reator V. Metálico 400W - HQI - Externo Afp - c/selo procel/inmetro(Reator+Ignitor+capacitor) | un | 10 | 93.91 | 122.93 | 1229.3 | IOPES 049579
86 | Kit Reator V. Metálico 400W - HQI - Interno Afp - c/selo procel/inmetro(Reator+Ignitor+capacitor) | un | 300 | 102.63 | 134.34 | 40302 | IOPES 049143
87 | Lâmpada Mista 220 V 160W E-27 | un | 15 | 18.37 | 24.05 | 360.75 | SINAPI - 00003755
88 | Lâmpada Mista 220 V 250W E-40 | un | 20 | 24.7 | 32.33 | 646.6 | SINAPI - 00003750
89 | Lâmpada Vapor de Sódio 150W | un | 400 | 35.49 | 46.46 | 18584 | SINAPI - 00012216
90 | Lâmpada Vapor de Sódio 250W 220V E-40 | un | 80 | 41.033 | 53.71 | 4296.8 | SINAPI - 00003757
91 | Lâmpada Vapor Metálico 150 w | un | 900 | 287.02 | 375.71 | 338139 | SCO RIO IP 49.25.0412 (/)
92 | Lâmpada Vapor Metálico 250 w | un | 320 | 46.2 | 60.48 | 19353.6 | SCO RIO IP 49.25.0421 (/)
93 | Lâmpada Vapor Metálico 400 w | un | 300 | 66.45 | 86.98 | 26094 | SCO RIO IP 49.25.0424 (/)
94 | Lâmpada Vapor Metálico 1000 w | un | 10 | 401 | 524.91 | 5249.1 | 01314/ORSE
95 | Lum Fech. Integrada c/ alojamento p/ acessórios eletricos VS/VMT 150 W, corpo único injetado a alta pressão em liga de alumínio, pintura eletrostática em poliéster na cor cinza; alojamento para equipamentos auxiliares; refletor em chapa de alumínio, teor de pureza mínimo de 99,5%, polido quimicamente e anodizado com camada mínima de 4 µm (micrômetros), selada, refrator em policarbonato (IK 08) injetado a alta pressão, coeficiente de transparência de, no mínimo, 80%, estabilizado para resistir a radiação ultravioleta, base para relé fotoeletrônico embutida na parte superior do corpo, porta lâmpada em porcelana reforçada e vitrificada, base E-40; grau de proteção do conjunto óptico e do alojamento para equipamentos auxiliares: IP65. | un | 500 | 681.5 | 892.08 | 446040 | SCO RIO IP 49.05.0157 (/)
96 | Lum Fech. Integrada c/ alojamento p/ acessórios eletricos VS/VMT 250 W, corpo único injetado a alta pressão em liga de alumínio, pintura eletrostática em poliéster na cor cinza; alojamento para equipamentos auxiliares; refletor em chapa de alumínio, teor de pureza mínimo de 99,5%, polido quimicamente e anodizado com camada mínima de 4 µm (micrômetros), selada, refrator em policarbonato (IK 08) injetado a alta pressão, coeficiente de transparência de, no mínimo, 80%, estabilizado para resistir a radiação ultravioleta, base para relé fotoeletrônico embutida na parte superior do corpo, porta lâmpada em porcelana reforçada e vitrificada, base E-40; grau de proteção do conjunto óptico e do alojamento para equipamentos auxiliares: IP65. | un | 400 | 732.07 | 958.28 | 383312 | SCO RIO IP 49.05.0253 (/)
97 | Lum Fech. Integrada c/ alojamento p/ acessórios eletricos VMT 400 W, formato semicircular com tampa superior em alumínio repuxado, anéis e aro em alumínio fundido. A pintura deverá eletrostática em poliéster em pó com proteção contra raios UV, refletor deverá ser em alumínio com grau de pureza de 99,5% protegido e abrilhantado anodicamente, difusor deve ser em vidro liso plano temperado de elevada resistência térmica e mecânica (IK 08). O bloco óptico deve assegurar grau de proteção IP 66 por unificação do difusor ao refletor. grau de proteção no compartimento de equipamentos elétricos IP 44. | un | 300 | 751.62 | 983.87 | 295161 | SCO RIO IP 49.05.0303 (/)
98 | Luminára LED com potência nominal de 100 Watts, Tensão de alimentação de 220 V - 50/60HZ, ângulo do Feixe de iluminação de 90º, acabamento com pintura eletrostática a pó com aditivo anti UV, temperatura de cor 4.500~10.000K, Fluxo Luminoso toral da luminária 9.500 Lumens, índice de Reprodução de cor mínimo de 75%, corpo em aluminio injetado om difusor em vidro plano temperado com resistencia mecanica (IK 08), grau de proteção IP 66 Total (Alojamento e Conjunto Óptico), com dispositivo de proteção contra surto de tensão superior a 300V, vida útil mínima de 70.000H. As luminárias para serem aceitas, deverão estar de acordo com as recomendações do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - INMETRO, contidas na Portaria n.º 20, de 15 de fevereiro de 2017. | un | 100 | 1833.42 | 2399.95 | 239995 | 12776/ORSE
99 | Luminára LED com potência nominal de 150 Watts, Tensão de alimentação de 220 V - 50/60HZ, ângulo do Feixe de iluminação de 90º, acabamento com pintura eletrostática a pó com aditivo anti UV, temperatura de cor 4.500~10.000K, Fluxo Luminoso toral da luminária 12.000 Lumens, índice de Reprodução de cor mínimo de 75%, corpo em aluminio injetado om difusor em vidro plano temperado com resistencia mecanica (IK 08), grau de proteção IP 66 Total (Alojamento e Conjunto Óptico), com dispositivo de proteção contra surto de tensão superior a 300V, vida útil mínima de 70.000H. As luminárias para serem aceitas, deverão estar de acordo com as recomendações do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - INMETRO, contidas na Portaria n.º 20, de 15 de fevereiro de 2017. | un | 100 | 2606.43 | 3411.82 | 341182 | 12778/ORSE
100 | Luminára LED com potência nominal de 200 Watts, Tensão de alimentação de 220 V - 50/60HZ, ângulo do Feixe de iluminação de 90º, acabamento com pintura eletrostática a pó com aditivo anti UV, temperatura de cor 4.500~10.000K, Fluxo Luminoso toral da luminária 17.000 Lumens, índice de Reprodução de cor mínimo de 75%, corpo em aluminio injetado om difusor em vidro plano temperado com resistencia mecanica (IK 08), grau de proteção IP 66 Total (Alojamento e Conjunto Óptico), com dispositivo de proteção contra surto de tensão superior a 300V, vida útil mínima de 70.000H. As luminárias para serem aceitas, deverão estar de acordo com as recomendações do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - INMETRO, contidas na Portaria n.º 20, de 15 de fevereiro de 2017. | un | 100 | 3032.57 | 3969.63 | 396963 | 12723/ORSE
101 | Mangueira de LED | m | 4000 | 22.78 | 29.82 | 119280 | 07954/ORSE
102 | Luminária decorativa externa, difusor em vidro plano temperado e serigrafado, corpo circular em liga aluminio na cor preta, incl.capacitor,ignitor,reator e lampada vapor metalico 150w (ref.QUEBEC-IQV, marca INDAL ou equivalente) | un | 40 | 1581.17 | 2069.75 | 82790 | 07179/ORSE
103 | Luminária decorativa hermética para iluminação pública, base alumínio fundido, difusor esférico em acrílico transparente, incl.capacitor,ignitor,reator e lampada vapor metalico 150w | un | 30 | 1432.69 | 1875.39 | 56261.7 | 09983/ORSE
104 | Luva ferro galv eletrolitico 1" p/ eletroduto | un | 15 | 8.24 | 10.79 | 161.85 | SINAPI - 00003910
105 | Luva ferro galv eletrotilico 2" p/ eletroduto | un | 15 | 21.59 | 28.26 | 423.9 | SINAPI - 00003912
106 | Luva Eletroduto PVC Rígido 1" | un | 50 | 2.05 | 2.68 | 134 | SINAPI - 00003876
107 | Luva Eletroduto PVC Rígido de 2" | un | 50 | 9.1 | 11.91 | 595.5 | SINAPI - 00003879
108 | Mão Francesa plana 710 mm em aço galvanizado | un | 48 | 24.56 | 32.15 | 1543.2 | IOPES 049512
109 | Parafuso Frances M16(D=16mm) X 45 a 150mm Cab Abaulada - Zincagem A Fogo | un | 1500 | 4.55 | 5.96 | 8940 | IOPES 049537
110 | Parafuso M16 (Rosca Maquina D=16mm) X 125mm a 300mm Cab Quadrada - Zincagem A Fogo | un | 30 | 4.43 | 5.8 | 174 | SINAPI - 00000430
111 | Parafuso M16 (Rosca Maquina D=16mm) X 350mm a 600mm Cab Quadrada - Zincagem A Fogo | un | 48 | 11.59 | 15.17 | 728.16 | SINAPI - 00000433
112 | Poste De Concreto Circular, 300 Kg, H = 11 M (Nbr 8451) | un | 30 | 668.57 | 875.16 | 26254.8 | SINAPI - 00005055
113 | Poste de concreto circular 13/200 DAN | un | 20 | 3394 | 4442.75 | 88855 | SCO RIO IP 04.05.0350 (/)
114 | Poste de concreto circular 17/200 DAN | un | 12 | 3900 | 5105.1 | 61261.2 | SCO RIO IP 04.05.0500 (/)
115 | Poste de concreto circular 9/300 DAN | un | 35 | 751 | 983.06 | 34407.1 | SCO RIO IP 04.05.0200 (/)
116 | Poste de concreto circular 9/200 DAN | un | 35 | 470.25 | 615.56 | 21544.6 | SINAPI - 00005044
117 | Poste de concreto DT 7/100 | un | 30 | 240.99 | 315.46 | 9463.8 | SINAPI - 00005037
118 | Poste Reto Galv A Fogo, Flangeado, Reto, Conico Continuo H = 3m | un | 120 | 280.03 | 366.56 | 43987.2 | SINAPI - 00005050
119 | Poste Ferro Galv De Engastar Reto Conico Continuo H = 7m | un | 15 | 821.29 | 1075.07 | 16126.05 | SINAPI - 00014166
120 | Poste Ferro Galv Flangeado Reto Conico Continuo H = 9m | un | 15 | 1151.84 | 1507.76 | 22616.4 | SCO RIO IP 04.10.0703 (/)
121 | Poste Poligonal Colapsível Curvo Simples para 1 luminária, em chapa de aço galvanizado à fogo, onforme Norma ASTM A 123 e ASTM A 239, solda MIG AWS A 5 SFA A-18, engastado, altura total 14 metros, altura útil de montagem 12,0 metros. Braço c/ projeção de 1.750 mm e ângulo 5º. Deverão ser atendidos as exigências do DER/DNIT, apresentando certificados de fornecimento de Postes Poligonais Colapsíveis, certificados de galvanização, ensaio de Preece e Peso de Camada conforme Normas ASTM-A-123 e ASTM-A236. Deverão apresentar memórias de cálculo de: limite de escoamento, módulo de elasticidade, peso específico, coeficiente de Poison, limite último momento de inércia, módulo resistência e análise de impacto. | un | 15 | 8187 | 10716.78 | 160751.7 | SCO RIO IP 04.10.0559 (/)
122 | Poste Poligonal Colapsível c/ suporte duplo para 2 luminárias, em chapa de aço galvanizado à fogo, onforme Norma ASTM A 123 e ASTM A 239, solda MIG AWS A 5 SFA A-18 c/ base e chumbadores, altura útil de montagem 14,0 metros. Deverão ser atendidos as exigências do DER/DNIT, apresentando certificados de fornecimento de Postes Poligonais Colapsíveis, certificados de galvanização, ensaio de Preece e Peso de Camada conforme Normas ASTM-A-123 e ASTM-A236. Deverão apresentar memórias de cálculo de : limite de escoamento, módulo de elasticidade, peso específico, coeficiente de Poison, limite último momento de inércia, módulo resistência e análise de impacto. | un | 15 | 8930 | 11689.37 | 175340.55 | SCO RIO IP 04.10.0553 (/)
123 | Projetor para lâmpada 1000 W, corpo em liga de aluminio injetado, refletor em chapa de aluminio altamente puro, polido e anodizado, vidro temperado plano, fixado a tampa com vedação em borracha siloconada, compartimento para equipamentos elétricos integrado, grau de proteção mínimo IP 65. Fornecido com equipamentos auxiliares e lâmpada | un | 96 | 2901.52 | 3798.09 | 364616.64 | 04391/ORSE
124 | Projetor para lâmpada 250 / 400 W, corpo em liga de aluminio injetado, refletor em chapa de aluminio altamente puro, polido e anodizado, vidro temperado plano, fixado a tampa com vedação em borracha siloconada, compartimento para equipamentos elétricos integrado, grau de proteção mínimo IP 65. Fornecido com equipamentos auxiliares e lâmpada | un | 50 | 638 | 835.14 | 41757 | 08682/ORSE
125 | Relé Fotoeletrico 105V a 305V | un | 1716 | 16.66 | 21.81 | 37425.96 | SINAPI - 00002510
126 | Relé Fotoeletrico Temporizado | un | 50 | 144.38 | 188.99 | 9449.5 | SCO RIO IP 44.05.0300 (/)
127 | Sela em aço para cruzeta de madeira | un | 24 | 10.9 | 14.27 | 342.48 | IOPES 049514
128 | Suporte Central P/ Luminária 2 a 4 Petalas | un | 50 | 241.67 | 316.35 | 15817.5 | SCO RIO IP 49.20.0270 (/)
4898003.64